МИНИМАЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ

услуг  и   работ,  необходимых  для  обеспечения  надлежащего

содержания  общего имущества  в  многоквартирных  домах

МУП «Управление  коммунального  хозяйства»

Духовщинского  городского  поселения

1. Работы, выполняемые  в отношении  всех  видов  фундаментов:

- проверка   технического   состояния  видимых  частей   конструкций

2. Работы, выполняемые  в  зданиях   с   подвалами:

- контроль  за   состоянием  дверей   подвалов , запорных  устройств на  них

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

- выявление  отклонений  от   проектных   условий  эксплуатации, несанкционированного   изменения   конструктивного  решения, признаков   потери  несущей   способности, наличия деформаций, трещин

4. Работы, выполняемые  в  целях  надлежащего   содержания   перекрытий  и    покрытий  многоквартирных   домов:

- выявление  зыбкости   перекрытия, наличия  характера и величины  трещин  в  штукатурном   слое,  целостности  несущих  деревянных  элементов  и   мест   их    опирания   в   домах  с   деревянными   перекрытиями

5. Работы, выполняемые   в   целях  надлежащего   содержания  крыш многоквартирных домов:

- проверка и  при  необходимости  очитка   кровли  и   водоотводящих   устройств  от   мусора, грязи  и   наледи,   препятствующих   стоку   дождевых  и   талых   вод

- проверка  и    при    необходимости  очистка   кровли   от   скопления   снега  и   наледи

6. Работы, выполняемые  в  целях   надлежащего   содержания  оконных  и  дверных   заполнений  помещений,  относящихся  к  общему  имуществу  в  многоквартирном  доме:

- при  выявлении   нарушений  в  отопительный   период – незамедлительный  ремонт. В  остальных   случаях  разработка   плана  и   проведение  восстановительных   работ.

7. Работы, выполняемые  в  целях  надлежащего   содержания  печей:

  - очистка  от  сажи  дымоходов  и  труб  печей

  - устранение  завалов  в  дымовых  каналах

8. Общие   работы, выполняемые  для  надлежащего   содержания   систем   водоснабжения  и   водоотведения  в   многоквартирных  домах:

- постоянный контроль параметров  теплоносителя  и  воды (давления, температуры, расхода)

- контроль   состояния  и  замена   неисправных   контрольно-измерительных    приборов

- контроль   состояния  и  незамедлительное   восстановление   герметичности   участков   трубопроводов  и    соединительных   элементов  в   случае   их  разгерметизации

- контроль   состояния  и  восстановление  исправности  элементов   внутренней  канализации,   канализационных  вытяжек,  внутреннего   водостока

- промывка   участков   водопровода   после   выполнения  ремонтно-строительных  работ   на   водопроводе

9. Общие   работы, выполняемые  для  надлежащего   содержания   систем   теплоснабжения  в   многоквартирных  домах:

- испытания  на   прочность и плотность (гидравлические  испытания) узлов  ввода  и   систем  отопления, промывка  и  регулировка  систем   отопления

- удаление  воздуха  из   системы   отопления

- промывка  централизованных   систем    теплоснабжения  для   удаления  накипно-  коррозийных  отложений

10.  Общие  работы, выполняемые  для  надлежащего  содержания  систем  газоснабжения в  многоквартирных  домах

11 .Работы  по  содержанию  придомовой  территории:

- очистка крышек люков  колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда

- сдвигание  свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда

- удаление наледей и  сосулек с крыш  домов

- вывоз твердых бытовых отходов и уборка  мусора от  контейнерных площадок на  придомовой территории

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества

в многоквартирных домах

| № | Виды услуг |
| --- | --- |
| 1. | Аварийно-диспетчерское обслуживание жилых домов |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт фасадных и внутридомовых газопроводов |
| 3. | Технический ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| 4. | Содержание мест общего пользования и конструктивных элементов здания |
| 5. | Механизированная уборка от снега придомовой территории |
| 6. | Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию общего имущества МКД, исполнение функций расчетно-кассового центра |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества по решению общего собрания Собственников |

ПЕРЕЧЕНЬ

общего имущества многоквартирного дома

| № | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1. | Земельный участок |
| 2. | Фундамент, крыша, балконы, ограждающие и несущие конструкции многоквартирного дома (наружные и внутренние стены, чердачные, межэтажные и надподвальные перекрытия, межквартирные перегородки, отделяющие комнаты различных собственник5ов, нанимателей и собственников в коммунальной квартире друг от друга и от вспомогательных помещений) |
| 3. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, подъезды, входы, тамбуры, коридоры, лестницы |
| 4. | Инженерные коммуникации теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения в техническом подвале, фасадные и внутридомовые газопроводы, теплосчетчики, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в данном доме |
| 5. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного дома, расположенные на указанном земельном участке |